- 国家测绘地理信息局重庆测绘院物业管理服务

- 招 标 文 件

- 招标人：国家测绘地理信息局重庆测绘院

二○一七年二月

目  录

第一篇 采购公告	- 2 -

一、招标项目内容	- 2 -

二、投标人资格要求	- 2 -

三、投标保证金	- 2 -

四、投标有关规定	- 3 -

五、联系方式	- 3 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 4 -

一、招标项目一览表	- 4 -

二、物业服务保障内容及标准	- 4 -

第三篇  项目商务要求	- 11 -

一、服务期、地点	- 11 -

二、验收方式	- 11 -

三、付款方式	- 11 -

四、其它	- 11 -

第四篇  评标	- 12 -

一、评标方法	- 12 -

二、评标标准	- 12 -

三、无效投标条款	- 13 -

四、废标条款	- 14 -

第五篇  投标人须知	- 15 -

一、投标人	- 15 -

二、邀标文件	- 15 -

三、投标文件	- 15 -

四、中标通知书	- 16 -

五、签订合同	- 16 -

第六篇  投标文件格式	- 17 -

# 采购公告

## 我单位根据工作需要，拟采购物业管理服务。欢迎符合资格要求并有提供服务能力的供应商踊跃报价。

## 一、招标项目内容

| - 服务名称 | - 采购预算价（万元/年） | - 投标保证金 | - 中标人 - 数量 | - 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 物业管理服务 | - 90万 | - 1万 | - 1 | - 1年 |

## 二、投标人资格要求

合格投标人应首先符合采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

特定资格条件： 投标人具有中华人民共和国物业管理企业三级及以上资质。（复印件加盖公章）

三、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年02月27日15时，投标人应于当日2017年02 月27日15时前将件递交至国家测绘地理信息局重庆测绘院。

（二）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

1、供应商须满足以下两种要件，其投标才被接受：

（1）按时递交了投标文件；

（2）按时报名签到。

2、投标地点：重庆市渝北区腾芳大道10号

3、投标截止时间：2017年02月27日北京时间 15 :00

4、开标时间：2017年02月27日北京时间 15 :00

5、开标地点：重庆市渝北区腾芳大道10号（国家测绘地理信息局重庆测绘院）

## 四、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人在投标当天缴纳现金，招标方开具收据。

（二）保证金退还方式

1、未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，凭缴纳保证金时开具的收据到采购方办理退还。

2、中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，凭缴纳保证金时开具的收据到采购方办理退还。

## 五、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项下的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（五）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（六）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

## 六、联系方式

采购人： 国家测绘地理信息局重庆测绘院

联 系 人：杨永红

联系电话：13708358619

地  址： 重庆市渝北区腾芳大道10号

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 采购名称 | 服务期/单位 | 每一年 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物业管理服务 | 1年 | 90万元 |  |

## 二、物业服务保障内容及标准

机关办公楼内及车库、办公区域室外路面的清扫保洁服务、公用设备设施的维修服务和管理、房屋建筑的维护管理、公共秩序维护及消防安全、会议服务等由物业管理公司负责。物业公司提供服务保障范围及具体内容如下（除本标准外投标人可提供优于此标准的服务内容）。

（一）基本要求

1、管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者岗位证书。

2、有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、员工培训等制度健全。

3、管理服务人员按规定统一着装、佩带标志，行为规范，服务主动、热情。

4、设有服务值班室，公示24小时服务电话。紧急维修10分钟内、普通维修1小时内必须响应，报修到达现场后有完整的报修、维修和回访记录。

5、根据业主需求，提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务的，公示服务项目与收费价目。

6、按有关规定和合同约定公布物业服务费用或者物业服务资金的收支情况。

7、实行定期业主评议，业主与公司关系融洽，业主满意率98%以上，有效投诉率年发生频次小于2次，处理率100%。

8、整理、保存业主方物业档案资料齐全，资料电子化，查阅方便。

9、服务体系完善并执行ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

（二）清扫保洁

室内部分：办公大楼大厅；5-11楼公共卫生间、楼梯间、走廊等公共区域；十楼8个领导办公室；大小会议室；电梯轿厢；

室外部分：负一、二楼车库，办公楼前后栅栏内空地、户外阳光窗、公共区域窗户玻璃等。

1、根据测绘院要求制订相关管理制度和工作标准，并有效对工作质量实施考核。

2、按规范程序对范围内的场所进行日常定期清扫或不定期的清扫保洁，做到按制定标准全方位保洁。清洁卫生实行动态保洁，清扫保洁率98%以上。

3、中标方使用的清洁剂、保养剂等低值易耗材料自行购买并必须符合有关部门的规定和满足国家环保标准的要求，保证对人员无不良影响，对材料、物品无腐蚀和损害。

4、定期进行消毒和灭虫除害，做到办公区内无蚊、蝇、虫、鼠孽生地，每月对办公楼全范围消毒一次，每半年灭鼠一次。

5、做好重要时段的环境卫生清扫及保障任务。

6、室内外停车库、室外道路每日清扫1次，及时清除道路积水、灰尘、垃圾，地面清洁无积尘、无污渍、无油垢。

7、入口及大厅清洁要求：每天清扫2次，动态保洁。地面干净无灰尘、杂物，玻璃无手印、无污迹，保持光洁明亮；踢脚线、指示牌、垃圾桶无残缺坏损、无污迹、水迹、尘迹，保持光洁明亮；梯步、吊顶、灯饰、铁栅栏杆、通风口、空调风口无蛛丝、无污尘；大厅内禁止堆放杂物。

8、楼层公共区域部分清洁要求：楼道每日清扫2次，每日拖洗1次，楼梯扶手栏杆每周擦洗2次，共用部位玻璃、墙面固装宣传挂架、楼层标识标牌等每周清洁1次，地面、墙面、消防器材、果皮箱、垃圾桶无污迹、痰迹、尘迹，消防通道无随意堆放垃圾、杂物、或占用，天花吊顶、灯罩、送排风口无蜘蛛网和灰尘污迹。路灯、楼道灯，保持光洁明亮；

9、电梯轿厢每日清洁2次，电梯地面无污渍、积尘，轿厢侧壁及厅门不锈钢无手印、无污迹；轿箱内各提示标牌信息准确有效并保持标识牌；轿厢内禁止随意张贴、悬挂广告类宣传品。

10、各会议室等区域清洁要求：每周定期清洁2次，有会议任务前后按时保洁，地面清理保证无杂物；桌椅无尘迹污迹；玻璃、灯饰明亮。做到随时可投入使用。

11、领导办公室内清洁要求：工作日每天清扫1次，地面干净，办公家具及设施无灰尘，玻璃窗户光洁明亮。

12、卫生间清洁要求：每层楼公共卫生间有清扫保洁巡查记录公示单。工作日定时清扫不少于2次，地面干净光亮；工作日上午、下午各使用熏香一次，保证室内无异味、无积水、无污渍、无杂物，墙面瓷片、门、窗等无灰尘，室内无其杂物堆放；小便器、蹲便器、马桶、洗手台盆及地面无污迹、无散水、无污垢、无臭味，瓷器保持明亮光洁；保持下水管道排水通畅。室内卫生间易耗品（洗手液、手纸、卷纸、垃圾袋等）由业主方提供。

13、露天区域清洁要求：每日循环保洁，每月进行1次全面冲洗。地面无垃圾杂物、无积水、无明显污迹、油渍；室外设施无明显灰尘污迹及不良张贴物；绿化地带无明显杂物及枯枝腐叶；灯饰、栏杆、指示牌等无污迹、水迹及明显灰尘；阴沟、窨井、露台无杂物。

14、垃圾清运要求：每天定时收集、清运垃圾到环卫部门指定场所；对各楼层的垃圾桶每日清运1次；保持垃圾袋装化，无破损、垃圾桶内无异味。垃圾箱、筒的垃圾不在筒箱内过夜。垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗消毒，无明显积水，无污迹污水，无异味。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。

15、每年清掏2次生化池。

（三）公共设施设备的维修服务和管理

电梯、消防、柴油发电机组、供配电系统和高压预试检测等专业维保由业主方聘专业公司负责，日常维护、使用由物业公司负责。其它公用设施设备及场所的使用、维修、保养及所需材料由物业方向业主方申领，并记录齐全；室内办公室的空调、灯具、锁具等设备更换由物业公司提供服务，材料费由业主方承担。对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制维修、更新改造计划，向业主提出报告与建议，根据业主的决定，组织维修或者更新改造；由于物业公司管理不当引起的设备设施损坏或重大安全责任事故所及造成的一切损失由物业公司承担全部费用

（四）供电（配电）设施设备管理服务

1、按照电力规范规程规定及相关要求，建立健全各项管理规章制度、操作规程、岗位职责，加强设备定时巡检和运行记录及归档，日常保养和清洁卫生。协助甲方完成高压设备预试，继电保护预试（含绝缘工具），每年检测一次并出具合格报告。按照有关规范要求，保障室内通风恒温，形成日、周、月巡检制度，定时抄表记录设备负荷情况，发现异常及时告知业主方并做好现场控制处置措施。

2、保证正常供电。停电、限电须有明确的审批权限手续、记录，并提前通知业主方，供电、照明等完好率99%。

3、柴油发电机每月运行保养一次；制定并严格执行临时用电管理措施。

4、制定并执行停电应急处理措施预案，供电外网停电有预先告知，实施电源切换应在查明原因的情况下及时恢复供电，做好配电室小动物防护安全措施及节能设备的管理，应加强配电间、配电柜用电安全管理及钥匙管理；严禁乱拉乱按、违章操作、无证上岗。线缆、桥架保持规范布局、通风透气、散热良好。

（五）给排水设备系统管理服务

1、给排水设备系统是指物业服务区内建筑物内部及建筑物外附属设备中各种冷水和用水供应和排放的工程设施的总称。主要包括供水设备、排水设施设备、消防用水设备。

2、中标方相关人员应熟悉区域内给排水管网。建立给排水、消防用水设备系统的养护和维修管理制度。确保管道和各类阀门处于良好状态，无泄漏、渗水、无锈蚀卡阻等异常现象，并加强除锈防腐措施。

3、严格执行用水、供水管理制度,积极协助测绘院安排合理的用水和节水计划。限水、停水按规定时间通知测绘院。每天检查污水泵、潜水泵、提升泵、排出泵的运行状况，每季一次润滑加油保养。定期检查排水管沟是否沉积堵塞、生锈或渗漏等，清除淤泥和杂物，及时排除相应隐患，每月至少进行一次并做好记录。

4、确保汛期道路无积水,办公楼前后空地、车库、设备房无积水、无浸泡、淹没情况发生。遇有故障、隐患发生时，维修人员应及时并在规定时间内完成抢修抢险并保障无大面积跑水、泛水和长时间停水。有预防险情发生的应急处置措施。

5、大（暴）雨期间每小时检查一次污水泵运行及管沟、窨井畅通状况，确保地下室及窨井区域排水系统正常运行。

（六）弱电系统管理服务

1、加强落实专人负责机房运行安全管理，对所有弱电设施设备，线路设备定期进行巡视、维护和保养。

2、通讯机房内严禁无关人员进入和接触到弱电系统，严格执行保密规定，防止非法信号接入和办公信息外泄。

3、配合弱电系统维保单位定期进行维护保养，设备发生故障，立即通知维保单位到场处理；保障室内环境无火灾隐患，并卫生整洁，通风恒温效果良好。

（七）电梯系统管理服务

1、不定时检查电梯轿厢内的照明、换气扇及其它设备保持完好、紧固、无异响；轿厢门开闭自如无异响擦挂等。轿厢内禁止悬挂张贴不良广告和宣传画报等。

2、电梯运行中出现故障时，应迅速指派专管人员到达现场处置，防止故障扩大或次生事故发生并立即通知专业维保单位人员15分钟内到场处置，并做好记录、归档和信息反馈并建立应急处置预案。

3、配合特检中心对电梯的年检并合格，做好一梯一档资料管理。

4、保持电梯机房恒温及干净、整洁，线路规范、节能设备运行良好。

（八）消防系统设施设备的运行管理服务

1、中标方应配备专业人员负责消防系统的日常运行和管理。监控室专业人员须持证上岗，熟悉掌握消防设备的各种故障应急处理方案。

2、中标方负责消防设备的日常运行和管理，消防设施设备每周至少一次对消防设施设备运行状况进行检查，确保设施设备完好有效，随时可投入使用。消防泵每月启动一次并作记录，保证其运行正常。每月进行一次消防联动测试。如发现有故障，及时通知维保单位进行维修和整改，协助并监管消防维保单位的工作。

3、中标方应在测绘院的指导下组织日常消防演练工作，并协助业主方制定好年度演练计划。

4、中标方应严格按国家消防管理法律与规定对消防设施设备进行维护、保养、检测。

5、中标方应从接管之日起建立消防安全档案。

6、中标方如果发生违反国家消防法律及规定的行为，导致发生火灾等事故的，由中标方承担责任。造成严重后果的，业主单位有权终止合同。

（九）房屋建筑的维护管理服务

1、建筑结构：基础坚固，无损坏，梁、板、柱和混凝土墙无损坏，无裂缝下垂，中标方应定期巡视、检测，发现基础沉降，或承重结构出现裂纹并大于合理的技术标准范围时，应当即报告招标人提请进行专业鉴定并及时做好安全防护措施。

2、楼顶：保持防水层无破损，不渗漏，无积水，无堆积物，排水顺畅，避雷网（带）完整，接地良好。无朽蚀，无断裂。

3、外墙面：预制混凝土隔墙结点安装牢固，外墙板缝不渗漏，无损坏，墙面清洁，边角整齐无缺口。

4、散水：室外空地、篮球场、道路等无堵塞、不积水、无废弃杂物。

5、顶地墙：平整、牢固、无损、洁净，瓷砖、石材面、无松动、无破损残缺、保持色泽一致，光洁平整。

6、门窗：密实厚度合适，开启关闭顺畅。门框、门锁、窗框边缘等易受撞击处密实，无缝隙，无晃动、玻璃、胶条完好及适时更换维修。

7、定期清理，保障通道通畅。

8、房屋建筑维修保养所需备件和材料由业主方提供经费，中标方负责相关具体事务协调和维护。

（十）公共秩序维护及消防安全管理服务

１、安全保卫人员要求身体健康、五官端正、气质好、形象佳、记忆力强;具备基本的治安防范、消防操作及交通指挥技能和电脑操作知识，有相关的工作经验；思想品质好，遵纪守法，敢于同各种违法行为作斗争；无违法犯罪记录。

2、对办公用房及建筑物周围实行24小时值守，严格人员、车辆出入管理。工作日早9时前，门岗立正并向进出干部职工敬礼以示尊重。外来联系工作、办事、会客的外来人员，保安一般均应电话联系确认后，访客凭身份证等有效证件登记并取得临时出入卡后方可放行。严禁推、促销人员和商贩进入办公区内设点、推销；严禁宠物带入办公区域内；防止车辆阻塞出入口。发现可疑人员及时向业主方相关部门报告。

3、做好业主单位自有停车库管理，建立健全相应管理制度，严格车辆出入和停放管理。对进出车辆及所带物资进行查验，严防车辆被盗事故的发生；确保车辆停放有序。停车库设施完好率到达98%。

4、在消防主管部门与业主方相关部门的业务指导下实施消防安全管理, 履行消防安全职责，建立完善的消防安全制度和消防安全档案, 建立完善的逐级消防安全责任制和岗位责任制，建立每日防火巡查、登记制度。

5、保管、保护好消防设施，消防器材每月巡查保养、清点登记一次，确保消防器材的完好有效，可随时启用。每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查。每周对所有消防通道和安全出口检查 1次以上。并建立备查档案。

6、消防控制室24小时须保证人员持证上岗，并应掌握消防知识。熟悉本工作（种）岗位的火灾危险性，熟悉预防火灾措施，熟悉扑救初期火灾的方法。发生火灾后，会报警、会使用各种消防器材、会扑救初期火灾。

7、安保人员应作为业主方的义务消防队。根据业主方的年度消防工作计划和消防应急灭火疏散预案，制定义务消防队和其他物管人员的消防训练计划。中标方应根据实际情况每年至少进行两次消防演习。

8、协助业主单位处置办公区域内群体性事件和突发事件，发现并制止违法犯罪行为。负责一般刑事案件、治安案件及交通事故的现场保护,积极抢救伤员。

9、协助处置物业辖区内发生的群体性事件和各种突发事件，突发事件及时到位处理率达到100%。做好反恐防范、宣传教育、演练工作，每年开展一次协同反恐与突发事件处置、人员逃生演练。每年开展二次自主反恐及突发事件处置、人员逃生演练。

10、业主方有权对中标方的安保、消防服务工作进行考核，中标方工作职责范围内因工作失职，造成车辆堵塞、发生盗窃案、来访人员未登记进入办公区域、接待服务意识差、与他人发生争吵等影响正常办公秩序事件，甲方有权对乙方进行处罚，情节严重造成重大不良影响的，甲方有权终止合同，造成法律后果的由乙方自行负责。

（十一）会议服务

1.安排专人，按甲方有关规定和通知，提前做好相关区域房门开启、灯光空调音响调节、设备及器材准备。

2.会议过程中提供会场服务工作。

3.使用完毕关闭门窗、灯光、空调、音响等用电设备，做好器材整理、收纳等工作。

三、物业公司选聘人员及相关要求

人员配置要求：编制16人，其中项目经理1名、安保人员7名（含领班）、工程维修工2名、保洁员5名、会议服务1人。

四、物业管理费用和物业管理用房

1、物业管理费用及支付办法

投标企业的中标价即为合同价，由业主方按月支付。该物业管理费包含：乙方员工工资、社会保险和按规定提取的福利费等；物业共用部位、共用设施设备的使用、维护及人工费用；物业管理区域清洁卫生耗材费用；物业管理区域秩序维护费用；物业管理企业办公费用；物业服务人员的工作服装及保安装备器材费用；法定税费；物业管理企业的利润及其他费用等所有相关费用。

2、物业管理工作用房

由业主方在办公用房内提供房屋作为物业管理工作用房。

五、其他项目要求

1、物业经理应相对固定。如有调整或更换,应提前告知业主方，并征求业主方意见。业主方认为不适合的员工，中标方应及时调整。

2、中标方使用的在业主方工作的所有人员不得有犯罪记录；不得有业主方认为明显不适宜本物业管理区域工作的不良行为或倾向。合同履行期间，一经发现并查实工作人员有利用职务便利或从事危害业主方安全的违法行为，业主方扣除当月物业管理费用并保留追究法律责任的权利。同时，业主方视情可终止合同。

3、中标方应定期对员工进行岗位培训，不断提高员工服务技能，培训记录定期送业主方；从业人员有较强的服务、责任、保密意识以及稳定性。

4、各岗位工作人员应统一着装上岗。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、服务期、地点

1、服务期：1年

2、服务地点： 重庆市渝北区腾芳大道10号

## 二、验收方式

按照国家及行业相关标准及谈判文件和劳务合同标准验收，如验收达不到规定要求，对采购方造成一定的影响，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

三、报价要求（含以下部分）：

1、本次报价为人民币报价，投标报价包括但不仅限于：员工工资、社会保险费、福利费、加班费、服装费、通讯费、低值易耗品费、固定资产折旧费（项目用电脑、对讲机、维修、清洁、安保类工具设备等）、环境卫生所需的小型工具、清洁耗材、清洁剂、消杀费、化粪池清理费、垃圾清运费等费用、管理费、税费等费用。

2、投标人须严格按照2016年社会平均工资标准足额为员工缴纳社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育、失业险等），保险费用均应考虑在报价内。若合同履行期间，国家对人员基本工资和保险或其它福利、津贴等进行政策性调整，则投标人也应作相应调整。

3、投标人自行考虑并承担一切安全风险。

## 三、付款方式

1、实行月支付方式（当月支付上月价款）。由投标单位按中标价格，每月10日前提供真实有效票据，测绘院收讫后于10日内支付。

2、合同生效过程中，测绘院如要求增加未事先约定的服务项目，增加部分的物业管理费由双方协商确定,并签订补充协议。

## 四、其它

1、合格的投标人应具备承担招标项目的能力，符合采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件

2、中标企业应当严格按照国家和重庆市物业管理的有关规定和物业合同，对物业项目实施专业化管理，综合性服务。

3、中标企业自中标之日起应在10天内组织完成相关服务人员的选聘及集中培训工作，经测绘院认可后，正式到岗上班。物业管理服务合同1年到期，期满前由测绘院组织质量考评，视其服务质量，经双方协商可续签合同。

## 第四篇  评标

## 一、评标方法

综合评分法：本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足邀标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加。

## 二、评标标准

(略)

## 三、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（三）投标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，上述投标人的投标均无效；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（六）同一服务内容，总公司参与投标，再委托代理商参与投标的；

（七）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（九）投标报价超出招标文件规定的采购预算的；

（十）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）投标人的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及投标有效期不满足招标文件要求的；

（十二）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

## 四、废标条款

评标小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对邀标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）合格投标人条件

合格投标人应完全符合邀标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对邀标文件作出实质性响应。

（二）投标人的风险

投标人没有按照邀标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对邀标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、邀标文件

邀标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标小组评判依据和标准。邀标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）邀标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款投标文件格式等六部分组成。

## 三、投标文件

投标人应当按照邀标文件的要求编制投标文件，并对邀标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（二）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2、在投标文件正本中，邀标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（三）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

2、投标文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

3、封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。

## 四、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 五、签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照邀标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对邀标文件和中标人投标文件作实质性修改。

# 第六篇  投标文件格式

投标文件格式自拟